## vizes munka
|  | Anyag ár | Áfa | Összesen: | Munkadíj | Áfa | Összesen:
elektromos | Hőszivattyú telepítés | 35000 | 9450 | 44450 | 50000
elektromos | Elektromos bekötés | 40000 | 10800 | 50800 | 50000
|  | 75000 |  | 95250 | 100000
vizes | Konzol | 20000 | 5400 | 25400
vizes | Iszap leválasztó | 30000 | 8100 | 38100
vizes | Csövek (10 m) | 20000 | 5400 | 25400
vizes | Idomok (20 db) | 35000 | 9450 | 44450
vizes | 3 járatú szelep | 26000 | 7020 | 33020
vizes | Esbe szelep | 50000 | 13500 | 63500
|  | 181000 | 48870 | 229870 | 250000 | 67500 | 317500
| Anyagár+munkadíj összesen: |  |  | 547370

## HENA fejléc
| ÁRAJÁNLAT |  |  | Victorie Conseil Kft. 14749588-2-43
info@hena.hu
árajánlat azonosító | E22-0704-001 |  | kapcsolattartó | Martinás-Seprényi Zsuzsanna | ÁFA kulcs
ügyfél azonosító, ügyfél neve | 6154 | Martinás-Seprényi Zsuzsanna | telefonszám | +36317829232 | 27%
telepítés címe | XXII. Kerület |  | e-mail | zsuzska.seprenyi@gmail.com

## mennyiségek
adattípus | modul/id | adat megnevezés | áramkör | ELO SZEK | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | fogyasztás | teljesítmény
helyiség alap | input | helyiség megnevezése |  | elosztó szekrény | előszoba | nappali | szoba | szoba | konyha | ebédlő | kamra | fürdőszoba | wc | kert | nyári konyha |  |  | vakolt | szoba
helyiség alap | input | alapterület (m2) |  |  | 5 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | 8 | 2 | 200 | 20 |  |  | gipszkarton | nappali
helyiség alap | input | elo táv (m) |  |  | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 | 30 | 35 |  |  | beton | konyha
helyiség alap | input | belmagasság (m) |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  | föld | ebédlő
helyiség alap | input | nyomvonal anyaga (vakolt, gipszkarton, beton, fémszerkezet, föld, levegő) |  |  | vakolt | vakolt | gipszkarton | gipszkarton | vakolt | vakolt | beton | vakolt | vakolt | föld | levegő |  |  | vas szerkezet | kamra
[18 empty] | levegő | szélfogó
helyiség vegyes áramkörrel | input | dugaljak (db) 1 | ÁK0 | 20 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | előszoba
helyiség vegyes áramkörrel | input | dugaljak (db) 2 | ÁK0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | közlekedő
helyiség vegyes áramkörrel | input | dugaljak (db) 3 | ÁK0 | 22 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | wc
helyiség vegyes áramkörrel | input | dugaljak (db) 5 | ÁK0 | 17 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | fürdőszoba
helyiség vegyes áramkörrel | input | mennyezeti lámpák (db) | ÁK0 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | háztartási helyiség
helyiség vegyes áramkörrel | input | csillárok (db) | ÁK0 | 20 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | lépcsőház
helyiség vegyes áramkörrel | input | fali lámpák (db) | ÁK0 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | garázs
helyiség vegyes áramkörrel | input | kapcsoló 101 (db) | ÁK0 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | kazánház
helyiség vegyes áramkörrel | input | kapcsoló 102 (db) | ÁK0 | 17 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | padlástér
helyiség vegyes áramkörrel | input | kapcsoló 106 (db) | ÁK0 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | kert
helyiség vegyes áramkörrel | input | kapcsoló 107 (db) | ÁK0 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | nyári konyha
helyiség vegyes áramkörrel | input | led szalag (távvez) (db) | ÁK0 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
helyiség saját áramkörrel | input | elektromos fűtés (termosztátonként) (db) | ÁK1 | 6 | [11 empty] | 39 | 100 | W/m2 | bar: H1 to H5; H8
helyiség saját áramkörrel | input | klíma (db) | ÁK2 | 6 | [11 empty] | 45 | 100 | W/m2 | bar: H2 to H6; H8
helyiség saját áramkörrel | input | hűtőszekrény és vagy mosogatógép (db) | ÁK3 | 1 | [11 empty] | 5 | 1000 | W/db | bar: H5
helyiség saját áramkörrel | input | konyhai kisgépek (db) | ÁK4 | 4 | H5: 4 | 4 | 200 | W/db
helyiség saját áramkörrel | input | elektromos főzőlap (db) | ÁK5 | 1 | [11 empty] | 1 | 100 | W/db | bar: H5
helyiség saját áramkörrel | input | elektromos sütő 1 fázisú (db) | ÁK6 | 1 | [11 empty] | 79 | 18000 | W/db | bar: H5
helyiség saját áramkörrel | input | elektromos sütő 3 fázisú (db) | ÁK7 | 0 | [11 empty] | 0 | 24000 | W/db
helyiség saját áramkörrel | input | elektromos bojler (db) | ÁK8 | 1 | [11 empty] | 35 | 8000 | W/db | bar: H8
helyiség saját áramkörrel | input | elektromos kazán 1 fázisú (db) | ÁK9 | 0 | [11 empty] | 0 | 18000 | W/db
helyiség saját áramkörrel | input | elektromos kazán 3 fázisú (db) | ÁK10 | 0 | [11 empty] | 0 | 24000 | W/db
helyiség saját áramkörrel | input | mosógép, szárítógép (db) | ÁK11 | 2 | H8: 2 | 35 | 4000 | W/db
helyiség saját áramkörrel | input | jakuzzi (db) | ÁK12 | 1 | [11 empty] | 9 | 2000 | W/db | bar: H8
helyiség saját áramkörrel | input | szauna 1P (db) | ÁK13 | 0 | [11 empty] | 0 | 18000 | W/db
helyiség saját áramkörrel | input | szauna 3P (db) | ÁK14 | 0 | [11 empty] | 0 | 24000 | W/db
helyiség saját áramkörrel | input | kültéri dugalj 1 fázis (db) | ÁK15 | 1 | [11 empty] | 9 | 2000 | W/db | bar: H10
helyiség saját áramkörrel | input | kültéri dugalj 3 fázis (db) | ÁK15 | 1 | [11 empty] | 18 | 4000 | W/db | bar: H11
helyiség saját áramkörrel | input | kerti lámpa (db) | ÁK16 | 5 | H10: 5 | 5 | 200 | W/db
helyiség saját áramkörrel | input | elektromos redőny (db) | ÁK17 | 5 | [11 empty] | 44 | 2000 | W/db | bar: H2 to H6
helyiség saját áramkörrel | input | egyéb (db) | ÁK18 | 0 | [11 empty] | 0 | 1000 | W/db
helyiség gyengeáram | input | TV (db) |  | 3 | bar: H2 to H4
helyiség gyengeáram | input | internet modem (db) |  | 1 | bar: H2
helyiség gyengeáram | input | nyitásérzékelő (ablakok, ajtó) (db) |  | 6 | bar: H1 to H6
helyiség gyengeáram | input | mozgásérzékelő (db) |  | 4 | bar: H1 to H4
kültér | input | Földelő szonda távolsága az elosztó szekrénytől (m) |  | 5
kültér | input | Földkábelezés nyomvonal hossza (m) |  | 20
kültér | input | Légkábelezés fesztávja (m) |  | 15
kültér | input | Légkábel (db) |  | 1
helyiség adatok | input | EPH bilincs |  | 3
helyiség adatok | input | EPH hossz összesen (m) |  | 58
fogyasztásmérő | input | Telepítés
fogyasztásmérő | input | Fogyasztásmérő szekrény szabványosítás
fogyasztásmérő | input | Teljesítmény bővítés
fogyasztásmérő | input | Mért fővezeték FÖLD nyomvonal (m)
fogyasztásmérő | input | Méretlen fővezeték FÖLD nyomvonal (m)
fogyasztásmérő | input | Méretlen fővezeték LÉG fesztáv (m)
szerelési anyagok | input számított | nyomvonal (m) |  | 1064 | 38 | 118 | 102 | 91 | 111 | 89 | 77 | 97 | 84 | 146 | 111
szerelési anyagok | input számított | vezeték/kábel (m) |  | 1064 | 38 | 118 | 102 | 91 | 111 | 89 | 77 | 97 | 84 | 146 | 111
elosztó szekrény | input számított | terhelés (A) |  | 73
elosztó szekrény | input számított | fázisszám (db) |  | 3
elosztó szekrény | input számított | elosztó szekrény kivitel (süllyesztett, falon kívüli) |  | süllyesztett | [13 empty] | süllyesztett
elosztó szekrény | input számított | áramkör (db) |  | 42 | [13 empty] | falon kívüli
elosztó szekrény | input számított | modul szám (db) |  | 62
elosztó szekrény | 23 | elosztó szekrény 24 modul |  | 0
elosztó szekrény | 24 | elosztó szekrény 36 modul |  | 0
elosztó szekrény | 25 | elosztó szekrény 48 modul |  | 0
elosztó szekrény | 26 | elosztó szekrény 72 modul |  | 1
elosztó szekrény | 28 | fázis fésű 1P |  | 0
elosztó szekrény | 29 | fázis fésű 3P |  | 2
elosztó szekrény | 74 | kismegszakító C13 |  | 25
elosztó szekrény | 75 | kismegszakító C16 |  | 0
elosztó szekrény | 76 | kismegszakító C20 |  | 17
elosztó szekrény | 77.5 | kismegszakító C32 |  | 0
elosztó szekrény | 88 | fi-relé (30 mA, 1 fázisú) 40A |  | 0
elosztó szekrény | 90 | fi-relé (30 mA, 3 fázisú) 25A |  | 0
elosztó szekrény | 91 | fi-relé (30 mA, 3 fázisú) 32A |  | 1
elosztó szekrény | 92 | fi-relé (30 mA, 3 fázisú) 40A |  | 0
elosztó szekrény | 93 | fi-relé (30 mA, 3 fázisú) 63A |  | 0
elosztó szekrény | 87 | fi-relé (10 mA, 1 fázisú) 40A
elosztó szekrény | 30 | fővezeték csatlakozó 16 mm2 |  | 5
elosztó szekrény |  | vezérelt ("éjszakai") áram 1P (db)
elosztó szekrény |  | vezérelt ("éjszakai") áram 3P (db)
szerelési anyagok | 81 | tűzeseti főkapcsoló
szerelési anyagok | 10 | 115x115 doboz gipszkarton
szerelési anyagok | 11 | 68 mm2 doboz gipszartonba
szerelési anyagok | 8 | 100x100 doboz vakolt fedéllel
szerelési anyagok | 14 | 65 mm2 doboz vakolt
szerelési anyagok | 15 | 70 mm2 doboz vakolt
szerelési anyagok | 1 | csatorna 25x40
szerelési anyagok | 2 | csatorna 16x16
szerelési anyagok | 3 | csatorna 25x25
szerelési anyagok | 6.5 | csőbilincs
szerelési anyagok | 85 | MŰ III. cső 23,5
szerelési anyagok | 57 | MBCU 3x1,5
szerelési anyagok | 60 | MBCU 5x2,5
szerelési anyagok | 111 | MCU 1,5
szerelési anyagok | 113 | MCU 2,5
szerelési anyagok | 27 | EPH szalag |  | 3
szerelési anyagok | 56 | KOAX RG6 3U
szerelési anyagok | 65 | UTP
szerelési anyagok | 123 | Symalen cső 16
szerelési anyagok | 124 | Symalen cső 20
szerelési anyagok |  | egyéb szerelési anyagok
szerelési anyagok | 45 | földkábel 4x10 |  | 10
szerelési anyagok | 49 | földkábel 4x6
szerelési anyagok | 53 | földkábel 5x2,5 |  | 20
szerelési anyagok | 42 | földkábel 3x2,5
szerelési anyagok | 108 | jelző szalag |  | 30
szerelési anyagok | 94 | földelő szonda |  | 1
szerelési anyagok | 94.5 | szonda csatlakozó |  | 1
szerelési anyagok | 9 | 100x100 doboz vakolt vastagfalu |  | 1
szerelési anyagok | 105 | guman sapka |  | 2
szerelési anyagok | 106 | horganyzott sodrony |  | 20
szerelési anyagok | 107 | horog |  | 2
szerelési anyagok | 109 | kötélszív |  | 2
szerelési anyagok | 110 | szorítóbilincs |  | 6
csak szolgáltatások | 20 | FMV nyilatkozat
csak szolgáltatások |  | E-napló vezetés

## tételek
tétel id | tétel csoport id | tétel | leírás | link | ár frissítés | falazat | Szállító | Standard ajánlathoz kiválaszt | Beszerzési lista egységár BR | Mértékegység | Kapott kedvezmény | Beszerzési Kedvezényes egységár BR | Beszerzési Kedvezényes egységár NT | Árkorrekció | Ügyfél nettó lista egységár | Ügyfél kedvezmény egység | Kedvezmény egység | Kedvezményes nettó egységár | Fogyasztói egységár | Anyag hulladék szint | Kockázat szint | Szerelési anyag egységár | Szolgáltatás egységár | Vésés egységár
1 | cstr | csatorna 25x40 | MCS 25x40 sima csatorna (40m) STI939 [05510229] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/sullyesztett-dobozok | 2023-02-14 | vakolt | Staféta | 1 | 540 | m | 8% | 601.37 | 474 | 15% | 545 | 5% | 27 | 518 | 658 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 0
2 | cstr | csatorna 15x15 | MCS 15x15 csatorna STI936/STI1584 [05510230] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/sullyesztett-dobozok | 2023-02-14 | vakolt | Staféta | 1 | 215 | m | 8% | 239.58 | 189 | 15% | 217 | 5% | 11 | 206 | 262 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 0
3 | cstr | csatorna 25x25 | MCS 25x25 sima csatorna (50m) STI938 [05510231] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/sullyesztett-dobozok | 2023-02-14 | vakolt | Staféta | 1 | 413 | m | 8% | 459.8 | 362 | 15% | 416 | 5% | 21 | 395 | 502 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 0
4 | cstr | csatorna 25x50 | MCS 25x50 sima csatorna (24m) VSZ0023 ISO-NAL [05510232] |  |  |  | Staféta | 0 | 626 | m | 8% | 696.96 | 549 | 15% | 631 | 5% | 32 | 599 | 761 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 0
5 | cstr | kábelcsatorna 10x20 | MCS 1 kábelcsatorna 10x20mm STI933(200m) 8x21mm [05510225] |  |  |  | Staféta | 0 | 150 | m | 8% | 166.98 | 131 | 15% | 151 | 5% | 8 | 143 | 182 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 0
6 | cstr | kábelcsatorna 16x40 | MCS 2 kábelcsatorna 16x40mm (60m) STI934 [05510226] |  |  |  | Staféta | 0 | 342 | m | 8% | 381.15 | 300 | 15% | 345 | 5% | 17 | 328 | 417 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 0
6.5 | cstr | csőbilincs |  | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/egyeb-kellekanyagok/csobilincsek | 2023-02-14 | fém szerkezet | Staféta | 1 | 342 | m | 8% | 381.15 | 300 | 15% | 345 | 5% | 17 | 328 | 417 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 0
7 | dob | 100x100 doboz falon kívüli | Helia 100x100 doboz IP 54 [05522004] |  | 2023-02-13 |  | Staféta | 0 | 345.44 | db | 8% | 384.78 | 303 | 15% | 348 | 5% | 17 | 331 | 420 | 10% | 10% | 100 | 2000 | 0
8 | dob | 100x100 doboz vakolt fedéllel | MŰ III 100x100 doboz fedéllel MŰDK [05510308] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/sullyesztett-dobozok | 2023-02-14 | vakolt | Staféta | 1 | 194.34 | db | 8% | 216.59 | 171 | 15% | 197 | 5% | 10 | 187 | 237 | 10% | 10% | 100 | 2000 | 2000
9 | dob | 100x100 doboz vakolt vastagfalu |  |  |  |  | Staféta | 1 | 500 | db | 8% | 556.6 | 438 | 15% | 504 | 5% | 25 | 479 | 608 | 10% | 10% | 100 | 2000 | 2000
10 | dob | 115x115 doboz gipszkarton | Kopos KO110/L 115x115 gipsz.doboz [05012444] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/gipszkarton-dobozok | 2023-02-14 | gipszkarton | Staféta | 1 | 1545 | db | 8% | 1719.41 | 1354 | 15% | 1557 | 5% | 78 | 1479 | 1878 | 10% | 10% | 100 | 2000 | 0
11 | dob | 68 mm2 doboz gipszartonba 1 | MŰ 60 gipszkarton doboz D6021 STI1012 [05510089] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/gipszkarton-dobozok | 2023-02-14 | gipszkarton | Staféta | 1 | 340 | db | 8% | 378.73 | 298 | 15% | 343 | 5% | 17 | 326 | 414 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 0
12 | dob | 68 mm2 doboz gipszartonba 3 | Kopos KPL 64/3L gipsz.doboz 3x65-ös /33/ [05012440] |  |  |  | Staféta | 0 | 1085 | db | 8% | 1207.58 | 951 | 15% | 1094 | 5% | 55 | 1039 | 1320 | 10% | 10% | 100 | 1250 | 0
13 | dob | 68 mm2 doboz gipszartonba 5 | Kopos KP 64/5L gipsz.doboz 5x65-ös [05012447] |  |  |  | Staféta | 0 | 1506 | db | 8% | 1677.06 | 1321 | 15% | 1519 | 5% | 76 | 1443 | 1833 | 10% | 10% | 100 | 1500 | 0
14 | dob | 65 mm2 doboz vakolt | MŰ 65 sorol.doboz csavarral D6080/2 egyénileg sorolható [05510086] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/sullyesztett-dobozok | 2023-02-14 | vakolt | Staféta | 1 | 30.48 | db | 8% | 33.88 | 27 | 15% | 31 | 5% | 2 | 29 | 37 | 10% | 10% | 100 | 500 | 1000
15 | dob | 70 mm2 doboz vakolt | MŰ 70-es doboz sorolható ASD70 [05510306] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/sullyesztett-dobozok | 2023-02-14 | vakolt | Staféta | 1 | 83.82 | db | 8% | 93.17 | 73 | 15% | 84 | 5% | 4 | 80 | 102 | 10% | 10% | 100 | 500 | 1000
16 | dob | 80x80 doboz gipszkarton |  |  |  |  | Staféta | 0 | 300 | db | 8% | 333.96 | 263 | 15% | 302 | 5% | 15 | 287 | 364 | 10% | 10% | 100 | 800 | 0
17 | dob | 80x80 doboz vakolt + tető | MŰ 80-as doboz tetö nélkül D8001/D80 [05510091] |  |  |  | Staféta | 0 | 138 | db | 8% | 153.67 | 121 | 15% | 139 | 5% | 7 | 132 | 168 | 10% | 10% | 100 | 500 | 1000
18 | dob | 85x85 doboz falon kívüli | Helia 85x85 doboz IP 54 [05522003] |  |  |  | Staféta | 0 | 302 | db | 8% | 336.38 | 265 | 15% | 305 | 5% | 15 | 290 | 368 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 0
19 | dob | tokozat mágneskapcsolóhoz |  |  |  |  | Elektrotechnikai kisbolt | 0 | 20000 | db | 0% | 24200 | 19055 | 15% | 21913 | 5% | 1096 | 20817 | 26438 | 10% | 10% | 100 | 1000 | 3000
20 | dok | FMV nyilatkozat | [5 empty] | 1 | 0 | db | 0% | 0 | 0 | 15% | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 10% | 10% | 0 | 40000 | 0
21 | elo | elosztó szekrény 12 modul | ETI kismeg.elosztó 12 mod sülly 1101011 [01990987] |  |  |  | Staféta | 0 | 4676 | db | 8% | 5205.42 | 4099 | 15% | 4714 | 5% | 236 | 4478 | 5687 | 10% | 10% | 10000 | 10000 | 10000
22 | elo | elosztó szekrény 18 modul | ETI kismeg.elosztó 18 mod sülly 1101018 [01990988] |  |  |  | Staféta | 0 | 6978 | db | 8% | 7768.2 | 6117 | 15% | 7035 | 5% | 352 | 6683 | 8487 | 10% | 10% | 12000 | 12000 | 12000
23 | elo | elosztó szekrény 24 modul | ETI kismeg.elosztó 24 mod sülly 1101012 [01990989] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/szekrenyek-lakaselosztok-es-tartozekaik/eti-muanyag-lakaselosztok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 7668 | db | 8% | 8536.55 | 6722 | 15% | 7730 | 5% | 387 | 7343 | 9326 | 10% | 10% | 14000 | 14000 | 14000
24 | elo | elosztó szekrény 36 modul | ETI kismeg.elosztó 36 mod sülly 1101013 [01990990] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/szekrenyek-lakaselosztok-es-tartozekaik/eti-muanyag-lakaselosztok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 10419 | db | 8% | 11597.85 | 9132 | 15% | 10502 | 5% | 525 | 9977 | 12671 | 10% | 10% | 16000 | 16000 | 16000
25 | elo | elosztó szekrény 48 modul | 2 db ETI kismeg.elosztó 24 mod sülly 1101012 [01990989] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/szekrenyek-lakaselosztok-es-tartozekaik/eti-muanyag-lakaselosztok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 15336 | db | 8% | 17071.89 | 13442 | 15% | 15458 | 5% | 773 | 14685 | 18650 | 10% | 10% | 18000 | 18000 | 18000
26 | elo | elosztó szekrény 72 modul | 2 db ETI kismeg.elosztó 36 mod sülly 1101013 [01990990] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/szekrenyek-lakaselosztok-es-tartozekaik/eti-muanyag-lakaselosztok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 16644 | db | 8% | 18527.52 | 14589 | 15% | 16777 | 5% | 839 | 15938 | 20241 | 10% | 10% | 20000 | 20000 | 20000
27 | eph | EPH bilincs | FSZ2/EBS4 Földelő szalag 428mm 1/8-4" POL2020425/FTG902NI [89010047] | http://stafeta.hu/webshop/villamvedelem/eph-bilincs-es-kapocs | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 922 | db | 8% | 1026.08 | 808 | 15% | 929 | 5% | 46 | 883 | 1121 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
28 | ffs | fázis fésű 1P | Fésüs sín 1p.63A 1m GMBB101/THP-130 LIF1P63 [88010411] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/szekrenyek-lakaselosztok-es-tartozekaik/foldelo-es-fesus-sinek | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 2285 | db | 8% | 2543.42 | 2003 | 15% | 2303 | 5% | 115 | 2188 | 2779 | 10% | 10% | 0 | 5000 | 0
29 | ffs | fázis fésű 3P | Fésüs sín 3p.63A 1m THP-140/LIF3P63 [88010412] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/szekrenyek-lakaselosztok-es-tartozekaik/foldelo-es-fesus-sinek | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 7542.53 | db | 8% | 8396.19 | 6611 | 15% | 7603 | 5% | 380 | 7223 | 9173 | 10% | 10% | 0 | 5000 | 0
30 | fvcs | fővezeték csatlakozó 16 mm2 | Nullkapocs 12x16mm2 kék2020229/870N12FS [03820002] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/szekrenyek-lakaselosztok-es-tartozekaik/hensel-tartozekok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 748.67 | db | 8% | 833.69 | 656 | 15% | 754 | 5% | 38 | 716 | 909 | 10% | 10% | 0 | 5000 | 0
31 | fvcs | fővezeték csatlakozó 25 mm2 | HLAK25-1/2M sork kék 08011014/7110189 Leipold/F-tronic [03820008] |  |  |  | Staféta | 0 | 835 | db | 8% | 929.28 | 732 | 15% | 842 | 5% | 42 | 800 | 1016 | 10% | 10% | 0 | 5000 | 0
32 | fvcs | fővezeték csatlakozó 35 mm2 | HLAK35-1/8p sork kék HLAK135DK 114-12700700-00 [03820010] |  |  |  | Staféta | 0 | 2400 | db | 8% | 2671.68 | 2104 | 15% | 2420 | 5% | 121 | 2299 | 2920 | 10% | 10% | 0 | 5000 | 0
33 | gcs | gégecső 16 mm / 13,5 | Gégecső 16 mm /13,5/ műa. (100m) szürke [05510103] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/gegecso-fali |  |  | Staféta | 0 | 65 | m | 8% | 72.6 | 57 | 15% | 66 | 5% | 3 | 63 | 80 | 10% | 10% | 100 | 200 | 1000
34 | gcs | gégecső 20 mm / 16 | Gégecső 20 mm /16/ műa. (100m) szürke [05510104] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/gegecso-fali |  |  | Staféta | 0 | 76 | m | 8% | 84.7 | 67 | 15% | 77 | 5% | 4 | 73 | 93 | 10% | 10% | 100 | 200 | 1250
35 | gcs | gégecső 25 mm / 23 | Gégecső 25 mm / 23/ műa. (50m) szürke [05510105] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/gegecso-fali | 2023-02-14 |  | Staféta | 0 | 149.86 | m | 8% | 166.98 | 131 | 15% | 151 | 5% | 8 | 143 | 182 | 10% | 10% | 100 | 200 | 1500
36 | gcs | gégecső 32 mm / 29 | Gégecső 32 mm /29/ műa. (25m) szürke [05510106] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/gegecso-fali |  |  | Staféta | 0 | 197 | m | 8% | 219.01 | 172 | 15% | 198 | 5% | 10 | 188 | 239 | 10% | 10% | 100 | 200 | 1750
37 | gcs | gégecső 40 mm / 36 | Gégecső 40 mm /36/ műa. (25m) szürke [05510107] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/gegecso-fali |  |  | Staféta | 0 | 206 | m | 8% | 229.9 | 181 | 15% | 208 | 5% | 10 | 198 | 251 | 10% | 10% | 100 | 200 | 2000
38 | gcs | UV álló gégecső |  |  |  |  | Staféta | 0 | 650 | m | 8% | 723.58 | 570 | 15% | 656 | 5% | 33 | 623 | 791 | 10% | 10% | 0 | 5000 | 0
39 | kbl | föld KOAX | RG 11 koax 75 Ohm légk. 3X árny.fesz.RÉZ [93684102] |  |  |  | Staféta | 0 | 342 | m | 8% | 381.15 | 300 | 15% | 345 | 5% | 17 | 328 | 417 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
40 | kbl | föld UTP | UTP CAT6 Földkábel 500m K1142050FÖLDC6 [93820015] |  |  |  | Staféta | 0 | 231 | m | 8% | 257.73 | 203 | 15% | 233 | 5% | 12 | 221 | 281 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
41 | kbl | földkábel 3x1,5 | EYY-J 3x1,5 kábel /drum 500m-es/ [93491809] |  |  |  | Staféta | 0 | 405 | m | 8% | 451.33 | 355 | 15% | 408 | 5% | 20 | 388 | 493 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
42 | kbl | földkábel 3x2,5 | EYY-J 3x2,5 kábel /drum 500m-es/ [93491909] | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-erosaramu-foldkabelek-0-6-1kv/nyy-0-6-1-kv-kisfeszultsegu-eroatviteli-kabel | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 593 | m | 8% | 660.66 | 520 | 15% | 598 | 5% | 30 | 568 | 721 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
43 | kbl | földkábel 3x4 | EYY-J 3x4 kábel 0,6/1kV [93492009] |  |  |  | Staféta | 0 | 648 | m | 8% | 721.16 | 568 | 15% | 653 | 5% | 33 | 620 | 787 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
44 | kbl | földkábel 4x1,5 | EYY-J 4x1,5 kábel /Reel 500m-es/ [93492209] |  |  |  | Staféta | 0 | 301 | m | 8% | 335.17 | 264 | 15% | 304 | 5% | 15 | 289 | 367 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
45 | kbl | földkábel 4x10 | NYY-J 4x10 kábel /drum 500m-es/ [93492508] | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-erosaramu-foldkabelek-0-6-1kv/nyy-0-6-1-kv-kisfeszultsegu-eroatviteli-kabel | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 1285 | m | 8% | 1430.22 | 1126 | 15% | 1295 | 5% | 65 | 1230 | 1562 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
46 | kbl | földkábel 4x16 | NYY-J 4x16 kábel /drum 500m-es/ [93492558] |  |  |  | Staféta | 0 | 1956 | m | 8% | 2178 | 1715 | 15% | 1972 | 5% | 99 | 1873 | 2379 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
47 | kbl | földkábel 4x2,5 | NYY-J 4x2,5 kábel /Reel 500m-es/ [93492308] |  |  |  | Staféta | 0 | 677 | m | 8% | 753.83 | 594 | 15% | 683 | 5% | 34 | 649 | 824 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
48 | kbl | földkábel 4x4 | NYY-J 4x4 kábel /drum 500m-es/ [93492408] |  |  |  | Staféta | 0 | 592 | m | 8% | 659.45 | 519 | 15% | 597 | 5% | 30 | 567 | 720 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
49 | kbl | földkábel 4x6 | NYY-J 4x6 kábel /drum 500m-es/ [93492458] | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-erosaramu-foldkabelek-0-6-1kv/nyy-0-6-1-kv-kisfeszultsegu-eroatviteli-kabel | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 775 | m | 8% | 862.73 | 679 | 15% | 781 | 5% | 39 | 742 | 942 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
50 | kbl | földkábel 5x1,5 | EYY-J 5x1,5 kábel /drum 500m-es/ [93492609] |  |  |  | Staféta | 0 | 413 | m | 8% | 459.8 | 362 | 15% | 416 | 5% | 21 | 395 | 502 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
51 | kbl | földkábel 5x10 | EYY-J 5x10 kábel /drum 500m-es/ [93496709] |  |  |  | Staféta | 0 | 3414 | m | 8% | 3800.61 | 2993 | 15% | 3442 | 5% | 172 | 3270 | 4153 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
52 | kbl | földkábel 5x16 | EYY-J 5x16 kábel /drum 500m-es/ [93496809] |  |  |  | Staféta | 0 | 5287 | m | 8% | 5885.44 | 4634 | 15% | 5329 | 5% | 266 | 5063 | 6430 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
53 | kbl | földkábel 5x2,5 | EYY-J 5x2,5 kábel /drum 500m-es/ [93492709] | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-erosaramu-foldkabelek-0-6-1kv/nyy-0-6-1-kv-kisfeszultsegu-eroatviteli-kabel | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 876 | m | 8% | 975.26 | 768 | 15% | 883 | 5% | 44 | 839 | 1066 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
54 | kbl | földkábel 5x4 | EYY-J 5x4 kábel /drum 500m-es/ [93492809] |  |  |  | Staféta | 0 | 1262 | m | 8% | 1404.81 | 1106 | 15% | 1272 | 5% | 64 | 1208 | 1534 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
55 | kbl | földkábel 5x6 | NYY-J 5x6 kábel /drum 500m-es/ [93492908] |  |  |  | Staféta | 0 | 1753 | m | 8% | 1951.73 | 1537 | 15% | 1768 | 5% | 88 | 1680 | 2134 | 10% | 10% | 0 | 2000 | 0
56 | kbl | KOAX RG6 3U | RG 6U CA 3 x árny.réz fehér koax 100m-es [93684038] | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/koax-kabelek-es-csatlakozok/rg-koax-kabelek/rg-6u-ca-3-x-arny-rez-feher-koax-100m-es | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 191 | m | 8% | 212.96 | 168 | 15% | 193 | 5% | 10 | 183 | 232 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
57 | kbl | MBCU 3x1,5 | MBCu 3x1,5 kábel (N)YM-J 100ms [93171861] | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-kabelek/nym-pvc-szigetelesu-merev-kiskabel | 2023-02-14 | gipszkarton | Staféta | 1 | 336.55 | m | 8% | 375.1 | 295 | 15% | 339 | 5% | 17 | 322 | 409 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
58 | kbl | MBCU 3x2,5 | MBCu 3x2,5 kábel (N)YM-J 100ms [93171961] | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-kabelek/nym-pvc-szigetelesu-merev-kiskabel | 2023-02-14 |  | Staféta | 0 | 519.43 | m | 8% | 578.38 | 455 | 15% | 523 | 5% | 26 | 497 | 631 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
59 | kbl | MBCU 5x1,5 | MBCu 5x1,5 kábel /NYM-J/ 500ms drum [93172611] |  |  |  | Staféta | 0 | 317 | m | 8% | 353.32 | 278 | 15% | 320 | 5% | 16 | 304 | 386 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
60 | kbl | MBCU 5x2,5 | MBCu 5x2,5 kábel /NYM-J/ 500ms drum [93172711] | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-kabelek/nym-pvc-szigetelesu-merev-kiskabel | 2023-02-14 | gipszkarton | Staféta | 1 | 853 | m | 8% | 949.85 | 748 | 15% | 860 | 5% | 43 | 817 | 1038 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
61 | kbl | MTK 3x1,5 | HO5VV-F 3G1,5 white/fehér/ vezeték 100ms [93091818] |  |  |  | Staféta | 0 | 390 | m | 8% | 434.39 | 342 | 15% | 393 | 5% | 20 | 373 | 474 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
62 | kbl | MTK 3x2,5 | HO5VV-F 3G2,5 white/fehér/ vezeték 100ms [93091918] |  |  |  | Staféta | 0 | 618 | m | 8% | 688.49 | 542 | 15% | 623 | 5% | 31 | 592 | 752 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
63 | kbl | MTK 5x1,5 | HO5VV-F 5G1,5 white/fehér/ vezeték 100ms [93092618] |  |  |  | Staféta | 0 | 627 | m | 8% | 698.17 | 550 | 15% | 633 | 5% | 32 | 601 | 763 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
64 | kbl | MTK 5x2,5 | HO5VV-F 5G2,5 white/fehér/ vezeték 100ms [93092718] | https://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-kabelek/h05vv-f-pvc-szigetelesu-hajlekony-kiskabel | 2023-02-14 |  | Staféta | 0 | 937 | m | 8% | 1043.02 | 821 | 15% | 944 | 5% | 47 | 897 | 1139 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
65 | kbl | UTP | UTP 4x2xAWG23 CAT6 szám.gép RÉZ 305m [93820004] | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/szamitogep-kabelek-es-csatlakozok/utp-ftp-lan-kabelek/utp-4x2xawg23-cat6-szam-gep-rez-305m | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 216 | m | 8% | 240.79 | 190 | 15% | 219 | 5% | 11 | 208 | 264 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
66 | kbl | UV álló kábel 3x2,5 |  |  |  |  | Kábel Ring | 1 | 883 | m | 0% | 1068.43 | 841 | 15% | 967 | 5% | 48 | 919 | 1167 | 10% | 10% | 0 | 300 | 0
67 | kmó | kismegszakító B10 | ETIMAT6 B10A 1p.Kismegszakító 2111514 [85000659] |  |  |  | Staféta | 0 | 995 | db | 8% | 1107.15 | 872 | 15% | 1003 | 5% | 50 | 953 | 1210 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
68 | kmó | kismegszakító B13 |  |  |  |  | Staféta | 0 | 1000 | db | 8% | 1113.2 | 877 | 15% | 1009 | 5% | 50 | 959 | 1218 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
69 | kmó | kismegszakító B16 | ETIMAT6 B16A 1p.kismegszakitó 2111516 [85000661] |  |  |  | Staféta | 0 | 1084 | db | 8% | 1206.37 | 950 | 15% | 1093 | 5% | 55 | 1038 | 1318 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
70 | kmó | kismegszakító B20 | ETIMAT6 B20A 1p.kismegszakitó 2111517 [85000668] |  |  |  | Staféta | 0 | 1178 | db | 8% | 1311.64 | 1033 | 15% | 1188 | 5% | 59 | 1129 | 1434 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
71 | kmó | kismegszakító B25 | ETI ST-68 B25 1p 4,5kA Kismegsz.2171318 [85000614] |  |  |  | Staféta | 0 | 716 | db | 8% | 797.39 | 628 | 15% | 722 | 5% | 36 | 686 | 871 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
72 | kmó | kismegszakító B6 | ETI ST-68 B6 1p 4,5kA kismegszak.2171312 [85000610] |  |  |  | Staféta | 0 | 716 | db | 8% | 797.39 | 628 | 15% | 722 | 5% | 36 | 686 | 871 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
73 | kmó | kismegszakító C10 | ETIMAT6 C10A 1p. Kismegszakitó 2141514 [85000651] |  |  |  | Staféta | 0 | 930 | db | 8% | 1035.76 | 816 | 15% | 938 | 5% | 47 | 891 | 1132 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
74 | kmó | kismegszakító C13 | ETIMAT6 C13A 1p. Kismegszakitó 2141515 [85000672] | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-kismegszakitok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 1387 | db | 8% | 1543.96 | 1216 | 15% | 1398 | 5% | 70 | 1328 | 1687 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
75 | kmó | kismegszakító C16 | ETIMAT6 C16A 1p. Kismegszakitó 2141516 [85000652] | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-kismegszakitok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 1210 | db | 8% | 1346.73 | 1060 | 15% | 1219 | 5% | 61 | 1158 | 1471 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
76 | kmó | kismegszakító C20 | ETIMAT6 C20A 1p. Kismegszakitó 2141517 [85000653] | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-kismegszakitok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 1385 | db | 8% | 1541.54 | 1214 | 15% | 1396 | 5% | 70 | 1326 | 1684 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
77 | kmó | kismegszakító C25 | ETIMAT6 C25A 1p. Kismegszakitó 2141518 C25 21355P [85000654] | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-kismegszakitok |  |  | Staféta | 0 | 1189 | db | 8% | 1323.74 | 1042 | 15% | 1198 | 5% | 60 | 1138 | 1445 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
77.5 | kmó | kismegszakító C32 | ETIMAT6 C32A 1p. Kismegszakitó 2141519 [85000655] | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-kismegszakitok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 1605 | db | 8% | 1787.17 | 1407 | 15% | 1618 | 5% | 81 | 1537 | 1952 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
78 | kmó | kismegszakító C6 | ETIMAT6 C6A 1p. Kismegszakitó 2141512 [85000650] |  |  |  | Staféta | 0 | 1120 | db | 8% | 1246.3 | 981 | 15% | 1128 | 5% | 56 | 1072 | 1361 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
79 | kmó | kismegszakítók 13C 2P |  |  |  |  | Staféta | 0 | 2000 | db | 8% | 2226.4 | 1753 | 15% | 2016 | 5% | 101 | 1915 | 2432 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
80 | kpc | mágnes kapcsoló 100A 3P |  |  |  |  | Elektrotechnikai kisbolt | 1 | 40000 | db | 0% | 48400 | 38110 | 15% | 43827 | 5% | 2191 | 41636 | 52878 | 10% | 10% | 0 | 10000 | 0
81 | kpc | tűzeseti főkapcsoló |  |  |  | all |  | 1 | 10000 | db | 8% | 11132 | 8765 | 15% | 10080 | 5% | 504 | 9576 | 12162 | 10% | 10% | 500 | 10000 | 0
82 | mcs | MŰ III. cső 11 | MŰ III 11-es vékonyfalu védőcső [05510202] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/mu-iii-cso | 2023-02-13 |  | Staféta | 0 | 68.58 | m | 8% | 76.23 | 60 | 15% | 69 | 5% | 3 | 66 | 84 | 10% | 10% | 100 | 500 | 1000
83 | mcs | MŰ III. cső 13,5 | MŰ III 13,5-es vékonyfalu védőcső [05510203] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/mu-iii-cso | 2023-02-13 |  | Staféta | 0 | 78.74 | m | 8% | 87.12 | 69 | 15% | 79 | 5% | 4 | 75 | 95 | 10% | 10% | 100 | 500 | 1200
84 | mcs | MŰ III. cső 16 | MŰ III 16-os vékonyfalu védőcső [05510204] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/mu-iii-cso | 2023-02-13 |  | Staféta | 0 | 106.68 | m | 8% | 118.58 | 93 | 15% | 107 | 5% | 5 | 102 | 130 | 10% | 10% | 100 | 500 | 1400
85 | mcs | MŰ III. cső 23,5 | MŰ III 23-as vékonyfalu védőcső [05510205] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/mu-iii-cso | 2023-02-14 | vakolt | Staféta | 1 | 227.33 | m | 8% | 252.89 | 199 | 15% | 229 | 5% | 11 | 218 | 277 | 10% | 10% | 100 | 500 | 1600
86 | mcs | MŰ III. cső 29 | MŰ III 29-es vékonyfalu védőcső [05510206] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/mu-iii-cso | 2023-02-13 |  | Staféta | 0 | 218 | m | 8% | 243.21 | 192 | 15% | 221 | 5% | 11 | 210 | 267 | 10% | 10% | 100 | 500 | 1800
87 | rel | fi-relé (10 mA, 3 fázisú) 16A | ACTI9 IDPNA Kombinált Áramvédőkapcsoló A Osztályú 1P-N,C,16A, 10mA A9D05616 | https://elektrobagoly.hu/acti9-idpna-kombinalt-aramvedokapcsolo-a-osztalyu-1p-n-c-16a-10ma-a9d05616.html | 2023-02-14 | all | Elmark | 1 | 37000 | db | 0% | 44770 | 35252 | 15% | 40540 | 5% | 2027 | 38513 | 48912 | 10% | 10% | 0 | 10000 | 0
88 | rel | fi-relé (30 mA, 1 fázisú) 40A | ETI EFI-2A 40A/30mA 2p.Áramvédők. EFI-P2 A 4060.03 002061112 [85000504] | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-hibaaram-vedokapcsolok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 9180 | db | 8% | 10219.66 | 8047 | 15% | 9254 | 5% | 463 | 8791 | 11165 | 10% | 10% | 0 | 5000 | 0
89 | rel | fi-relé (30 mA, 3 fázisú) 16A | ETI EFI-4P A 16A/30mA áv.2062541/2061510 [85000525] |  |  |  | Staféta | 0 | 15302 | db | 8% | 17034.38 | 13413 | 15% | 15425 | 5% | 771 | 14654 | 18611 | 10% | 10% | 0 | 10000 | 0
90 | rel | fi-relé (30 mA, 3 fázisú) 25A | Áramvédőkapcsoló (fí-relé) 4P 25A 30MA, 6kA, AC típusú | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-hibaaram-vedokapcsolok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 15467 | db | 0% | 18715.07 | 14736 | 15% | 16946 | 5% | 847 | 16099 | 20446 | 10% | 10% | 0 | 10000 | 0
91 | rel | fi-relé (30 mA, 3 fázisú) 32A | Áramvédőkapcsoló (fí-relé) 4P 32A 500MA, 6kA, AC típusú (https://elektrobagoly.hu/aramvedokapcsolo-fi-rele-4p-32a-500ma-6ka-ac-tipusu.html) | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-hibaaram-vedokapcsolok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 12227 | db | 0% | 14794.67 | 11649 | 15% | 13396 | 5% | 670 | 12726 | 16162 | 10% | 10% | 0 | 10000 | 0
92 | rel | fi-relé (30 mA, 3 fázisú) 40A | ETI EFI-P4 A 40A/30mA 4p.Áramv. régi 2062543 új 2061512 [85000536] | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-hibaaram-vedokapcsolok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 14300 | db | 8% | 15918.76 | 12534 | 15% | 14414 | 5% | 721 | 13693 | 17390 | 10% | 10% | 0 | 10000 | 0
93 | rel | fi-relé (30 mA, 3 fázisú) 63A | ETI EFI-4A 63/30mA Áramv.2062544/2061513 [85000528] | http://stafeta.hu/webshop/kisfeszultsegu-keszulekek/eti/eti-hibaaram-vedokapcsolok | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 17697 | db | 8% | 19700.01 | 15512 | 15% | 17839 | 5% | 892 | 16947 | 21523 | 10% | 10% | 0 | 10000 | 0
94 | szda | földelő szonda | Keresztföldelő 1,5 m zászlós [85030106] | http://stafeta.hu/webshop/villamvedelem/foldelo-szondak/keresztfoldelo-1-5-m-zaszlos | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 7049 | db | 8% | 7846.85 | 6179 | 15% | 7106 | 5% | 355 | 6751 | 8574 | 10% | 10% | 5000 | 20000 | 0
94.5 | szda | földelő szonda csatlakozó | Kovoblesk bek.kapocs földelőrúdhoz 20787 25mm átmérő 4xM8 [86410027] | http://stafeta.hu/webshop/villamvedelem/foldelo-szondak/keresztfoldelo-1-5-m-zaszlos | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 635 | db | 8% | 706.64 | 556 | 15% | 639 | 5% | 32 | 607 | 771 | 10% | 10% | 5000 | 20000 | 0
95 | szlv | dugalj1 kerettel Asfora | fekvő 1 (2P + F) |  |  |  | Staféta | 0 | 936 | db | 8% | 1041.81 | 820 | 15% | 943 | 5% | 47 | 896 | 1138 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
96 | szlv | dugalj3 kerettel Asfora | fekvő 3 (3x2P + F) |  |  |  | Staféta | 0 | 3512 | db | 8% | 3909.51 | 3078 | 15% | 3540 | 5% | 177 | 3363 | 4271 | 10% | 10% | 0 | 700 | 0
97 | szlv | dugalj5 kerettel Asfora | fekvő 5 (5x2P + F) |  |  |  | Staféta | 0 | 5904 | db | 8% | 6572.72 | 5175 | 15% | 5951 | 5% | 298 | 5653 | 7179 | 10% | 10% | 0 | 900 | 0
98 | szlv | kapcsoló1 Asfora | 101 egypólusú, egysarakú |  |  |  | Staféta | 0 | 949 | db | 8% | 1056.33 | 832 | 15% | 957 | 5% | 48 | 909 | 1154 | 10% | 10% | 0 | 500 | 0
99 | szlv | kapcsoló2 Asfora | 102 kétpólusú, kétsarkú |  |  |  | Staféta | 0 | 1468 | db | 8% | 1634.71 | 1287 | 15% | 1480 | 5% | 74 | 1406 | 1786 | 10% | 10% | 0 | 700 | 0
100 | szlv | kapcsoló3 Asfora |  |  |  |  | Staféta | 0 | 1500 | db | 8% | 1669.8 | 1315 | 15% | 1512 | 5% | 76 | 1436 | 1824 | 10% | 10% | 0 | 700 | 0
101 | szlv | kapcsoló4 Asfora | 105 csillár, két áramkörös |  |  |  | Staféta | 0 | 1237 | db | 8% | 1376.98 | 1084 | 15% | 1247 | 5% | 62 | 1185 | 1505 | 10% | 10% | 0 | 700 | 0
102 | szlv | kapcsoló5 Asfora | 106 alternatív, váltó |  |  |  | Staféta | 0 | 1071 | db | 8% | 1191.85 | 938 | 15% | 1079 | 5% | 54 | 1025 | 1302 | 10% | 10% | 0 | 700 | 0
103 | szlv | kapcsoló6 Asfora | 106+6 kettős alternatív, váltó |  |  |  | Staféta | 0 | 2652 | db | 8% | 2952.4 | 2325 | 15% | 2674 | 5% | 134 | 2540 | 3226 | 10% | 10% | 0 | 900 | 0
104 | szlv | kapcsoló7 Asfora | 107 keresztváltó |  |  |  | Staféta | 0 | 2042 | db | 8% | 2273.59 | 1790 | 15% | 2059 | 5% | 103 | 1956 | 2484 | 10% | 10% | 0 | 1000 | 0
105 | szra | guman sapka | Guman sapka 2'-os TB-2 [05510427] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/szekrenyek-lakaselosztok-es-tartozekaik/szekreny-tartozekok-es-allvanyok/guman-sapka-2-5-os-tb-2-5 | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 757 | db | 8% | 842.16 | 663 | 15% | 762 | 5% | 38 | 724 | 919 | 10% | 10% | 0 | 1000 | 0
106 | szra | horganyzott sodrony | AASC 50 ötvözött alumínium sodrony [93743600], szerszám: feszítő csiga | http://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/legkabelek-szabadvezetekek/aasc-aluminium-szabadvezetek-sodrony | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 317 | db | 8% | 353.32 | 278 | 15% | 320 | 5% | 16 | 304 | 386 | 10% | 10% | 0 | 1000 | 0
107 | szra | horog/kampó | S Kampó 4x41 horganyzott HR4-40 [05025390] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/egyeb-kellekanyagok/sodronykotel-es-szerelvenyei | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 500 | db | 8% | 556.6 | 438 | 15% | 504 | 5% | 25 | 479 | 608 | 10% | 10% | 0 | 1000 | 0
108 | szra | jelző szalag | Kábeljelző szalag 100m-es kisz. KABJEL KABJEL100E/0015100 [05602141] |  |  | all | Staféta | 1 | 32 | m | 8% | 35.09 | 28 | 15% | 32 | 5% | 2 | 30 | 38 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
109 | szra | kötélszív | Kötélsziv 5-6mm-es sodrathoz SZIV6 [05025379] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/egyeb-kellekanyagok/sodronykotel-es-szerelvenyei | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 137 | db | 8% | 152.46 | 120 | 15% | 138 | 5% | 7 | 131 | 166 | 10% | 10% | 0 | 1000 | 0
110 | szra | szorítóbilincs | Szorítóbilincs 6,3-8mm-ig U08 [05025323] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/egyeb-kellekanyagok/sodronykotel-es-szerelvenyei | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 126 | db | 8% | 140.36 | 111 | 15% | 128 | 5% | 6 | 122 | 155 | 10% | 10% | 0 | 0 | 0
111 | vzt | MCU 1,5 | H07V-U 1,5 fekete vezeték Mcu (100) [93000428] | https://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-vezetekek/h07v-u-pvc-szigetelesu-merev-vezetek-450-750v | 2023-02-14 | vakolt | Staféta | 1 | 93 | m | 8% | 104.06 | 82 | 15% | 94 | 5% | 5 | 89 | 113 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
112 | vzt | MCU 10,0 | HO7V-R 10 green/yellow /Z/s/ vezeték [93000830] |  |  |  | Staféta | 0 | 290 | m | 8% | 323.07 | 254 | 15% | 292 | 5% | 15 | 277 | 352 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
113 | vzt | MCU 2,5 | H07V-U 2,5 fekete vezeték Mcu (100) [93000528] | https://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-vezetekek/h07v-u-pvc-szigetelesu-merev-vezetek-450-750v | 2023-02-14 | vakolt | Staféta | 1 | 175 | m | 8% | 194.81 | 153 | 15% | 176 | 5% | 9 | 167 | 212 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
114 | vzt | MCU 4,0 | HO7V-U 4 black /fekete/ vezeték [93000628] |  |  |  | Staféta | 0 | 231 | m | 8% | 257.73 | 203 | 15% | 233 | 5% | 12 | 221 | 281 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
115 | vzt | MCU 6,0 | HO7V-U 6 black /fekete / vezeték [93000728] |  |  |  | Staféta | 0 | 280 | m | 8% | 312.18 | 246 | 15% | 283 | 5% | 14 | 269 | 342 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
116 | vzt | MKH 1,5 | H07V-K 1,5 z/s vezeték Mkh (100) [93110448] | https://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-vezetekek/h07v-k-pvc-szigetelesu-hajlekony-vezetek-450-750v | 2023-02-14 |  | Staféta | 0 | 104 | m | 8% | 116.16 | 91 | 15% | 105 | 5% | 5 | 100 | 127 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
117 | vzt | MKH 10,0 | H07V-K 10 z/s vezeték Mkh (100) [93110848] |  |  |  | Staféta | 0 | 533 | m | 8% | 592.9 | 467 | 15% | 537 | 5% | 27 | 510 | 648 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
118 | vzt | MKH 16,0 | H07V-K 16 fekete vezeték Mkh (100) [93110928] |  |  |  | Staféta | 0 | 737 | m | 8% | 820.38 | 646 | 15% | 743 | 5% | 37 | 706 | 897 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
119 | vzt | MKH 2,5 | H07V-K 2,5 kék(sötét) vezeték Mkh (100) RAL5010 [93110538] | https://stafeta.hu/webshop/vezetekek-es-kabelek/pvc-szigetelesu-vezetekek/h07v-k-pvc-szigetelesu-hajlekony-vezetek-450-750v | 2023-02-14 |  | Staféta | 0 | 140 | m | 8% | 156.09 | 123 | 15% | 141 | 5% | 7 | 134 | 170 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
120 | vzt | MKH 25,0 | H07V-K 25 z/s vezeték Mkh dob (500) [93113448] |  |  |  | Staféta | 0 | 1472 | m | 8% | 1638.34 | 1290 | 15% | 1484 | 5% | 74 | 1410 | 1791 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
121 | vzt | MKH 4,0 | H07V-K 4 fekete vezeték Mkh (100) [93110628] |  |  |  | Staféta | 0 | 274 | m | 8% | 304.92 | 240 | 15% | 276 | 5% | 14 | 262 | 333 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
122 | vzt | MKH 6,0 | H07V-K 6 z/s vezeték Mkh (100) [93110748] |  |  |  | Staféta | 0 | 405 | m | 8% | 451.33 | 355 | 15% | 408 | 5% | 20 | 388 | 493 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
123 | mcs | Symalen cső 16 | Symalen cső ELS 16 narancs /100/ [05430105] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/gegecso-betonba | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 256 | m | 8% | 285.56 | 225 | 15% | 259 | 5% | 13 | 246 | 312 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
124 | mcs | Symalen cső 20 | Symalen cső ELS 20 narancs /100/ [05430106] | http://stafeta.hu/webshop/szerelesi-anyagok/csovek-csatornak-dobozok/gegecso-betonba | 2023-02-14 | all | Staféta | 1 | 322 | m | 8% | 358.16 | 282 | 15% | 324 | 5% | 16 | 308 | 391 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
125 | mcs | Symalen cső 25 | Symalen cső ELS 25 narancs /50m/ [05430107] |  |  |  | Staféta | 0 | 381 | m | 8% | 424.71 | 334 | 15% | 384 | 5% | 19 | 365 | 464 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0
126 | mcs | Symalen cső 32 | Symalen cső ELS 32 narancs /50m/ [05430108] |  |  |  | Staféta | 0 | 573 | m | 8% | 637.67 | 502 | 15% | 577 | 5% | 29 | 548 | 696 | 10% | 10% | 0 | 200 | 0

## vill
| ÁRAJÁNLAT |  |  |  |  | Victorie Conseil Kft. 14749588-2-43
info@hena.hu
árajánlat azonosító | E22-0704-001 |  |  |  | kapcsolattartó | Martinás-Seprényi Zsuzsanna
ügyfél azonosító, ügyfél neve | 6154 | Martinás-Seprényi Zsuzsanna |  |  | telefonszám | +36317829232
telepítés címe | XXII. Kerület |  |  |  | e-mail | zsuzska.seprenyi@gmail.com
anyag, eszköz | mennyiség | mennyiségi egység | anyag nettó ár | szolgáltatás nettó ár | nettó ár ÖSSZESEN | anyag bruttó ár | szolgáltatás bruttó ár | bruttó ár ÖSSZESEN
MŰ III 100x100 doboz fedéllel MŰDK [05510308] | 5 | db | 1176.378 | 24000 | 25176.378 | 1494 | 24000 | 25494
MŰ 65 sorol.doboz csavarral D6080/2 egyénileg sorolható [05510086] | 6 | db | 782.3622 | 10800 | 11582.3622 | 993.6 | 10800 | 11793.6
MŰ 70-es doboz sorolható ASD70 [05510306] | 3 | db | 547.0866 | 5400 | 5947.0866 | 694.8 | 5400 | 6094.8
ETI kismeg.elosztó 24 mod sülly 1101012 [01990989] | 1 | db | 19931.3386 | 33600 | 53531.3386 | 25312.8 | 33600 | 58912.8
Gégecső 16 mm /13,5/ műa. (100m) szürke [05510103] | 58 | m | 9864.5669 | 83520 | 93384.5669 | 12528 | 83520 | 96048
MBCu 3x1,5 kábel (N)YM-J 100ms [93171861] | 17 | m | 6553.7008 | 6120 | 12673.7008 | 8323.2 | 6120 | 14443.2
MBCu 3x2,5 kábel (N)YM-J 100ms [93171961] | 8 | m | 4762.2047 | 2880 | 7642.2047 | 6048 | 2880 | 8928
ETIMAT6 C13A 1p. Kismegszakitó 2141515 [85000672] | 5 | db | 6382.6772 | 3000 | 9382.6772 | 8106 | 3000 | 11106
Áramvédőkapcsoló (fi-relé) 4P 25A 30MA, 6kA, AC típusú | 1 | db | 10507.0866 | 12000 | 22507.0866 | 13344 | 12000 | 25344
ÖSSZESEN | 104 |  | 60507.4016 | 181320 | 241827.4016 | 76844.4 | 181320 | 258164.4
Kedvezmény | összesen |  |  |  |  | 26723.04
Fogyasztói ár | összesen (bruttó anyag, munka, kiszállás) |  |  |  |  | 267230.4
|  |  |  | nettó | ÁFA |  | bruttó
Fogyasztói ár összetétele | anyag |  |  | 60507.4016 | 16336.9984 | 76844.4
| munka |  |  | 181320 | 0 | 181320
| kiszállás |  |  | 9066 | 0 | 9066
| Munkafolyamat |  |  | Szolgáltatás |  |  | Tartalom
Szolgálatatás csomag tartalma: | VÉSÉS |  |  | kötődobozok, csövek
| KÖTŐDOBOZOK KIÉPÍTÉSE |  |  | kötődobozok rögzítése
| CSÖVEZÉS |  |  | csövek rögzítése
| KÁBELEK, VEZETÉKEK BEHÚZÁSA |  |  | áramkörök kiépítése
| ÁRAMKÖRÖK KÖTÉSE |  |  | áramköröi kötések szerelése
| ELOSZTÓ TÁBLA SZERELÉSE |  |  | új tábla telepítése süllyesztve
kismegszakítók szerelése, bekötése
Fi-relé szerelése
Nem része az árajánlatnak: | SZERELVÉNYEZÉS |  |  | kapcsolók, dugaljak felszerelése
Az árajánlat érvényessége: | 2023-03-17

## ügyf
sq | ügyfél id | Ügyfél | Kapcsolattartó | file | telefon | e-mail | verification | ajánlat ID | megjegyzés kiv | megjegyzés sales | ügyfél státusz | Ügyfél info | Megjegyzés | státusz | Teendő | Teendő dátuma | telepítés címe
4841 | 6154 | Martinás-Seprényi Zsuzsanna | Martinás-Seprényi Zsuzsanna | árajánlat_6154_E22-0704-001_Martinás-Seprényi Zsuzsa | +36317829232 | zsuzska.seprenyi@gmail.com |  | E22-0704-001 | infra |  | n | Kedves Viktor, Egy barátunk ajánlotta, hogy téged keressünk elektromos padlófűtéssel kapcsolatban. Június végén tervezünk beköltözni az új otthonunkba ahol jelenleg is elektromos fűtés van, de szeretném lecserélni a fűtőpaneleket padlófűtésre amire laminált vagy vinyl padlóburkolat kerül egységesen az egész lakásba (kivéve a fürdőt). A padlófűtés lenne a fő fűtés, de tervezünk még egy kandallót a nappaliba kiegészítésként. Tudna nekünk segíteni, hogy a milyen lehetőségeink vannak és kb mennyibe kerülne kiépíteni a rendszert? Csatolva küldök egy alaprajzot és egy energetikai tanusítványt. Köszönöm! Üdv Martinás-Seprényi Zsuzsanna | Tisztelt Martinás-Seprényi Zsuzsanna! Árajánlatunkat elküldtük az alábbi e-mail címre: zsuzska.seprenyi@gmail.com. Amennyiben nem érkezett meg a levél, legyen szíves küldeni egy üres e-mail-t a banai.viktor@infrafutesszaki.hu e-mail címre. Válaszlevélben újra küldjük az árajánlatot. Köszönöm együttműködését! Üdvözlettel, Banai Viktor, kivitelezési vezető Victorie Conseil Kft. +36-30-437-5159 https://infrafutesszaki.hu/ | 3 | felmérés |  | XXII. Kerület | google
Az árajánlat érvényessége: | 2023-03-17
A mindenkori makrogazdasági helyzetnek megfelelően fenntartjuk a jogot, hogy árajánlatunkat frissítsük az érvényességi idő lejárata után.
Az árajánlat nem foglalja magába az előkészítéshez szükséges villanyszerelési munkát. Ilyenek lehetnek pl. a termosztát helyének
előkészítése, 230V táp ellátás előkészítése, beleértve a vezetékezést és csövezést.
A villanyszerelő kollégával a kapcsolatot már a villamos hálózat előkészítése előtt érdemes felvennünk.
Időpontfoglalás:
Amennyiben Ön szeretné, hogy a mindenkori kapacitásaink mellett előre soroljuk házának kivitelezését,
megteheti a kivitelezési díj 10%-ának mértékében foglaló átutalásával.
A foglaló nem jár vissza, akkor sem, ha Ön időközben eláll a kivitelezéstől.

## ÜTEM
| megnevezés | státusz | listaár nettó | ÁFA | listaár bruttó | kedvezmény % | kedvezmény | Fogyasztói ár | számlázva | kifizetve | tartozás
I. ütem | álmennyezet | tervezett |  | 27% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | tervezett |  | 0% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
| kiszállás | tervezett |  | 0% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
II. ütem | padló, infra | tervezett |  | 27% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | tervezett |  | 0% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
| kiszállás | tervezett |  | 0% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
III. ütem | padló, fűtőszőnyeg | tervezett |  | 27% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | tervezett |  | 0% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
IV. ütem | termosztátok | tervezett |  | 27% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | tervezett |  | 0% | 0 | 10% | 0 | 0 |  |  | 0
| Összesen |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kiszállás nélkül |  | 0 |  | 0

## JK
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV
Cím:
Helyiség megnevezése | Fűtőeszköz típusa | Fűtőeszköz mérete m2 | Fajlagos teljesítmény W | Összes teljesítmény kW | Terhelés (amper) | Névleges ellenállás | Tényleges ellenállás | Szigetelési ellenállás L-PE | Szigetelési ellenállás N-PE
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.9 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 50.1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.2 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 42.1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 79.4 | 1 | 1
Dátum:
Banai Viktor
Victorie Conseil Kft.
Kivitelezési vezető
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV
Cím:
Helyiség megnevezése | Fűtőeszköz típusa | Fűtőeszköz mérete m2 | Fajlagos teljesítmény W | Összes teljesítmény kW | Terhelés (amper) | Névleges ellenállás | Tényleges ellenállás | Szigetelési ellenállás L-PE | Szigetelési ellenállás N-PE
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.8 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 50.1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.2 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 42.2 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 79.2 | 1 | 1
Dátum:
Banai Viktor
Victorie Conseil Kft.
Kivitelezési vezető